## Plan1 (2)
CANBERRA 1 CANBERRA 1 CANBERRA 1 CANBERRA 1 CANBERRA 1 CANBERRA 1 CANBERRA 1 CANBERRA 1 CANBERRA 1 CANBERRA 1 CANBERRA 1 CANBERRA 1 CANBERRA 1 CANBERRA 1 CANBERRA 1 CANBERRA 1 CANBERRA 1 CANBERRA 1
Amostra: | A3P1-1 | [13 empty] | Massa: | 34.898
Nuclídeo | E - keV | Conc. P. | s | I.C. |  | BG | Cont. P. | 1s% | Cont. P. - BG | massa P. | massa A. | Cont. A. | incerteza | Cont. A. -BG | Conc. A.
Série do 232Th |  | RGTh-1
Ac-228 | 338 | 3250 | 572 | 3160 | 3340 | 0.0018337 | 0.419 | 1.98 | 0.41717 | 0.044198 | 0.034898 |  |  | -0.0018337 | -18.0923 | -3.2043
| 911 | 3250 | 572 |  |  | 0.004 | 0.395 | 1.92 | 0.391 | 0.044198 | 0.034898 |  |  | -0.004 | -42.1084 | -7.455
Bi-212 | 727 | 3250 | 572 |  |  | 0.002 | 0.138 | 4.33 | 0.136 | 0.044198 | 0.034898 |  |  | -0.002 | -60.5308 | -10.9711
Pb-212 | 238 | 3250 | 572 |  |  | 0.006 | 2.409 | 0.78 | 2.403 | 0.044198 | 0.034898 |  |  | -0.006 | -10.2774 | -1.8106
Série do 238U |  | RGU-1
Th-234 | 63 |  |  | 4910 | 4970
Pb-214 | 351 | 4940 | 494 |  |  | 0.005 | 2.25 | 0.85 | 2.245 | 0.050968 | 0.034898 |  |  | -0.005 | -16.0686 | -1.6127
Bi-214 | 609 | 4940 | 494 |  |  | 0.005 | 1.498 | 1.01 | 1.493 | 0.050968 | 0.034898 |  |  | -0.005 | -24.1621 | -2.4285
| 1120 | 4940 | 494 |  |  | 0.003 | 0.282 | 2.53 | 0.279 | 0.050968 | 0.034898 |  |  | -0.003 | -77.5784 | -8.0023
Pb-210 | 46 | 4940 | 494 |  |  | 0.004 | 0.615 | 1.84 | 0.611 | 0.050968 | 0.034898 |  |  | -0.004 | -47.2327 | -4.8026
RGK-1
K-40 | 1460 | 14000 | 894 | 13600 | 14400 | 0.01 | 0.499 | 1.69 | 0.489 | 0.050692 | 0.034898 |  |  | -0.01 | -415.8705 | -27.4706
IAEA-375
Cs-137 | 661 |  |  | 5200 | 5360
Legenda
Massa Amostra
Não alterar
Contagem amostra
Não Contado
Contagem BG
Contagem Padrao
Massa Padrao
Resultado final

## Plan1
Amostra: A1P1-1 | [14 empty] | Peso: | 40
Nuclídeo | E - keV | Conc. P. | s | I.C. |  | BG | Cont. P. | Cont. P. - BG | 1s% | massa P. | massa A. | Cont. A. | Cont. A. -BG |  | Conc. A.
Série do 232Th |  | RGTh-1
Ac-228 | 338 | 3250 | 572 | 3160 | 3340 | 0.001 | 0.558 | 0.557 | 1.81 | 0.044198 | 0.04 | 1.08 | 1.079 | 0.38 | 6956.5232 | 1231.0894
| 911 | 3250 | 572 |  |  | 0.006 | 0.502 | 0.496 | 1.7 | 0.044198 | 0.04 | 0.986 | 0.98 | 0.26 | 7095.2939 | 1254.7192
Bi-212 | 727 | 3250 | 572 |  |  | 0.002 | 0.183 | 0.181 | 4.61 | 0.044198 | 0.04 | 0.337 | 0.335 | 0.71 | 6646.4879 | 1210.165
Pb-212 | 238 | 3250 | 572 |  |  | 0.006 | 3.348 | 3.342 | 0.4 | 0.044198 | 0.04 | 5.894 | 5.888 | 0.15 | 6326.8472 | 1113.8531
Série do 238U |  | RGU-1
Th-234 | 63 | 4940 | 494 | 4910 | 4970 |  |  | 0 |  | 0.050968 | 0.04 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Pb-214 | 351 | 4940 | 494 |  |  | 0.01 | 3.127 | 3.117 | 0.79 | 0.050968 | 0.04 | 5.209 | 5.199 | 0.2 | 10498.991 | 1053.3795
Bi-214 | 609 | 4940 | 494 |  |  | 0.009 | 1.926 | 1.917 | 0.92 | 0.050968 | 0.04 | 3.432 | 3.423 | 1.54 | 11239.5607 | 1141.8973
| 1120 | 4940 | 494 |  |  | 0.003 | 0.353 | 0.35 | 0.93 | 0.050968 | 0.04 | 0.625 | 0.622 | 0.45 | 11186.311 | 1124.5854
Pb-210 | 46 | 4940 | 494 |  |  | 0.013 | 0.888 | 0.875 | 1.56 | 0.050968 | 0.04 | 0.105 | 0.092 | 6.14 | 661.8268 | 78.3456
RGK-1
K-40 | 1460 | 14000 | 894 | 13600 | 14400 | 0.011 | 0.558 | 0.547 | 2.11 | 0.050692 | 0.04 | 0.036 | 0.025 | 7.28 | 810.8867 | 80.3669
IAEA-375
Cs-137 | 661 | 5280 | 389 | 5200 | 5360 |  |  | 0 |  | 0.052072 | 0.04 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Massa da amostra
Não alterar
Alterar